Опросный лист.  Подбор насосных установок Бустер ВатТ для водяного пожаротушения

| Контактные данные менеджера | ____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Менеджер / отдел «Водной техники» * | ____________________________________ |  |
| Желаемые сроки изготовления * | __________________ |  |
| Контактные данные заказчика |  |  |
| Организация * | ____________________________________ |  |
| Фамилия, имя, отчество * | ____________________________________ |  |
| Email * | ____________________________________ |  |
| Контактный телефон * | __________________ |  |
| Город * | __________________ |  |
| Основные данные |  |  |
| Название и расположение объекта: | ____________________________________ |  |
| Система Установки для тушения пожаров имеют поворотные дисковые затворы на коллекторах, которые разделяют рабочий и резервный запасы, а также резервные реле. Установки для тушения пожаров имеют две линии подвода / отвода воды, и могут дополнительно подключаться к водопитателю. Ручное принудительное (аварийное) управление входит в комплект по-умолчанию. | - дренчерная (пуск системы по сигналу от клапана или внешнего устройства) - гидрантная (пуск системы с пульта или диспетчерской) Гидрантная система пожаротушения подразделяется на «наружное пожаротушение» и «систему пожарных кранов» (внутреннее пожаротушение). - спринклерная (пуск системы по падению давления) - без жокея Функцию насоса подпитки выполняет один из основных насосов, при небольших расходах или наличии ЧРП. - с жокей-насосом подпитки Отдельный насос с производительностью 3-5% от основного насоса, и напором на 5-10 м выше основного. Управление жокей-насосом осуществляется посредством шкафа управления, который обеспечивает режимы работы: «Ручной» - «Автоматический» - «Блокировка»; контроль и индикацию наличия фаз; выдачу информации о состоянии устройств на пост охраны. - с управлением дренажным насосом мощность дренажного насоса _____ кВт - поплавок встроен в насос - поплавок подключается к шкафу |  |
| Гидравлические данные системы |  |  |
| Расход системы | ______ м3/ч | или в ______ л/сек. |
| Существующий напор на входе в установку (подпор), м.в.ст. | ______ |  |
| Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м.в.ст. | ______ |  |
| Необходимое давление в системе, бар | Минимум _____ | Максимум _____ |
| Забор воды из водоема или резервуара | ; ; ; . Нmin, м.вод.ст. ________ Hmax, м.вод.ст. _________ |

| Способ управления Внимание! Ручное принудительное (аварийное) управление входит в комплект по-умолчанию. | - релейное с контроллером - прямой пуск (до мощности 7,5 кВт включительно) - плавный пуск через УПП (от 7,5 кВт и выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки / Затворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки ручные | - Да |  |  | - Число задвижек ______ - Число задвижек с концевиками ______ |  |  |  |  |  |
| Задвижки с электроприводом | - Да |  |  | - Число задвижек с электроприводом ______ |  |  |  |  |  |
|  | - Марка и тип применяемых задвижек с э/приводом______________________ - Напряжение питания задвижки ________________________ - Ток питания задвижки ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спец. исполнение | - ввод питания без АВР - ввод питания с АВР - два ввода питания с АВР - уличное исполнение шкафа управления (УХЛ1, УХЛ2) ________ (указать) - разный диаметр вход/выход коллекторов __________________ (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель HMI (сенсорная панель) | - Да |  | - Нет |  |  |  |  |  |  |
| Индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация уровня жидкости в емкости (резервуаре) на панели оператора | - Гидростатический датчик на глубину _____ м - Поплавковые выключатели ______ шт. - Другие датчики __________________ (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация параметров питающей сети | - Индикация напряжения и силы тока - Индикация обрыва фаз, перекоса фаз - Другое __________________ (указать) |  |  |  |  |  |  | Внимание! Защита 3-фазных двигателей включена в стоимость шкафа по-умолчанию, но индикация ошибок сети – по запросу. |  |
| Диагностика ошибок | - ошибка по питающей сети (с указанием ошибки) - ошибки по контролю обрыва линий - ошибки по датчикам - ошибки связи ЦДП (центр. дисп. пункта) - другие ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль цепей на обрыв и КЗ с индикацией (до 4-х цепей) | - Перечень контролируемых цепей: ______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача данных (дополнительно) | - Profibus | Modbus |  |  | - Ethernet |  | Радиоканал |  | - другое |
|  |  | - RTU - TCP |  |  |  |  | - GSM - Радиомодем - Wi-Fi |  |  |
| Удаленность передачи данных, м | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные дискретные или аналоговые входы | - Количество дискретных _______ Для чего _______________________ |  |  |  |  | - Количество аналоговых ________ Для чего _______________________ |  |  |  |

Внимание! Компания «ВОДНАЯ ТЕХНИКА» не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствие с каталогом компании, и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию.